**天津滨海职业学院食堂可燃气体报警系统**

**校内采购文件**

**（项目编号：BHXY-2023-XN-027）**

**采购人：天津滨海职业学院**

**2023年8月**

**目录**

[第一部分校内采购邀请函 3](#_Toc130219283)

[第二部分采购项目要求 5](#_Toc130219284)

[第三部分附件――响应文件格式 13](#_Toc130219285)

[第四部分合同条款 34](#_Toc130219286)

# 第一部分校内采购邀请函

天津滨海职业学院以校内采购方式,对食堂可燃气体报警系统实施采购。现欢迎合格的供应商参加招标。

**一、项目名称和编号**

1.项目名称：天津滨海职业学院食堂可燃气体报警系统

2.项目编号：BHXY-2023-XN-027

**二、项目内容**

1.简要描述：学院现有学生食堂2座，装有可燃气体探测报警器30个,报警控制器主机3处。详见项目需求。

2.本项目不接受进口产品参与采购。

**三、项目预算：9.13万元。**

**四、供应商资格要求**

1.营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书；

2.提供经第三方会计师事务所审计的2022年度财务审计报告复印件加盖公章或提供磋商截止时间前3个月以内银行出具的资信证明复印件加盖公章；

3.提供2023年至今任意1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料复印件加盖公章（依法缴纳税收或社会保险费不足1个月的，须提供免缴的证明材料或相关证明材料复印件加盖公章）；

4.提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5.供应商若为法定代表人参加投标，须提供法定代表人资格证明书及法定代表人身份证明原件和复印件加盖公章；若为授权人参加投标，须提供法定代表人资格证明书、法定代表人授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证明原件和复印件加盖公章；

6.本项目不接受联合体参与采购，提供非联合体声明函加盖公章。

**五、获取采购文件**（获取方式：网上获取；不收文件费用，不收保证金）

报名时间：2023年8月16日至2023年8月20日17：00截止。请供应商根据要求，填写：《校内招标项目投标报名表》Word格式；企业营业执照PDF格式，以邮件附件发送至我院邮箱（zbbgs2022@163.com）进行报名，邮件标题写明“公司名称+项目编号”，正文写明“公司名称、联系人、联系电话、附件明细名称”。

六、响应文件提交、开启时间及地点

1.提交截止时间：北京时间2023年8月24日下午13:30，13：30截至收取投标文件。

2.开标时间：北京时间2023年8月24日下午13:30

3.开标地点：天津滨海职业学院行政楼101。

七、项目联系人和联系地址

1.项目联系人：高老师022-60315291

2.报名联系人：郑老师、马老师 022-60315257、13752026595

3.地址：天津市滨海新区庐山道1101号

八、质疑方式：

投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起2日内，以书面形式向天津滨海职业学院提出质疑，逾期不予受理。

九、公告期限：自本公告发布之日起3日。

十、入校要求：微信搜索“天津滨海职业学院官方服务号”，入校人注册后选择“服务”，选择“来访预约”申请号码（13752026595）

文中所涉及附件均在学院官网（www.tjbpi.com）对应公告中下载。

2023年8月16日

# 第二部分采购项目要求

本项目就天津滨海职业学院食堂可燃气体报警系统进行采购，凡符合校内采购文件规定的供应商，均可参加投标。所供产品应符合国家强制性技术标准。本部分内容若与其他部分有不同之处，以本部分内容为准。

## **一、项目内容**

天津滨海职业学院食堂可燃气体报警系统

## **二、供应商实施能力**

详见“评审因素及评审标准”具体要求，须完全按照要求提供供应商曾实施的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定。

## **三、技术要求**

1. 具体需求详见本部分项目需求书。
2. 供应商须承诺所供产品和服务符合相关强制性规定，符合国家地方管理部门法律、法规、规范的要求；满足相关管理部门对成果审核的要求。交付使用时采购人有权要求供应商出具所供产品、服务符合上述规定的证明文件。
3. 供应商须具有履行合同所必须的专业技术能力，提供本项目相关技术人员认证资格及参与项目经历。
4. 供应商提供产品及服务必须通过合法渠道获取，并保证采购人在使用过程中免受知识产权、版权、专利权、商标权和工业设计权等起诉。若出现相关纠纷等法律问题，由供应商自行承担责任。

## **四、商务要求**

1.报价要求：

（1）报价以人民币填列。

 （2）供应商的报价应包括：运输费、交通费、安装费、人员费、利润及税金等为完成招标文件规定全部任务所需的一切应有费用。供应商所报价格为按采购人要求完成全部服务并验收合格的最终优惠价格。

（3）供应商所报价格应充分考虑所有不可预见的情况。该报价在合同履行期间不因市场变化因素（行业标准、材料人工单价等）而变动，供应商在计算报价时应充分考虑各种风险费用后慎重确定有竞争性的报价。项目实施过程中如需要其他资源，在方案中没有说明的，实施中所产生的费用由实施方承担。

（4）供应商报价现场若经评标小组认定明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标小组将按无效响应处理。

 （5）验收及相关费用由供应商负责。

2.质量要求：严格按国家现行质量评定标准检查验收。

3.服务要求：

（1）采购可燃气体探测器31个，要求探测器能够准确检测食堂内的可燃气体浓度；

（2）采购控制主机，要求能够实时监测探测器数据，当可燃气体浓度超标时，能够自动启动切断电子阀及发出声光报警；

（3）具体需求详见需求书；

1. 服务期限要求：

（1）自签订合同起算1年，如合同执行期间中标方出现任何问题，学校有权解除合同。（特殊情况以合同为准）。

（2）服务地点：天津滨海职业学院，具体地点由采购人指定。（特殊情况以合同为准）

5.付款方式：

付款方式:如何支付（特殊情况以合同为准）

6.有效期：本项目采购有效期为60天。

7.保证金：本项目不收取保证金。

8.履约保证金：不收取保证金。

9.验收方法及标准：

按照采购合同要求对供应方的每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人根据需要随产品出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

## **五、采购程序**

1.资格审查

供应商须由法定代表人或其委托代理人参加投标，须携带以下资料，在资质审查时未按照以下要求提供的，将视为无效。除资质原件（若有）退回，其他资料全部予以留存。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **合格条件** |
| 1 | 提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书（证书须在有效期内）复印件加盖公章； | 复印件加盖公章，有且在有效期内。 |
| 2 | 提供经第三方会计师事务所审计的2022年度财务审计报告复印件加盖公章或提供磋商截止时间前3个月以内银行出具的资信证明复印件加盖公章； | 复印件加盖公章。 |
| 3 | 提供2023年至今任意1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料复印件加盖公章（依法缴纳税收或社会保险费不足1个月的，须提供免缴的证明材料或相关证明材料复印件加盖公章）； | 复印件加盖公章。 |
| 4 | 供应商须提供响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）； | 书面声明原件。 |
| 5 | 供应商若为法定代表人参加磋商，须提供法定代表人资格证明书及法定代表人身份证明原件和扫描件加盖公章；若为授权人参加磋商，须提供法定代表人授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证明原件和扫描件加盖公章； | 法定代表人资格证明书、法定代表人授权书为原件且满足磋商文件规定。 |
| 6 | 本项目不接受联合体参与投标，提供承诺加盖公章。 | 非联合体磋商声明函原件。 |

2.符合性审查及评审

符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、真实性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

3.评定成交的方法

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标，对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。

计算分数时四舍五入取小数点后三位。主要评标因素如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **第一部分 价格因素（满分50分）** | **分值** |
| 1 | 价格 | （1）投标价格超过预算价格的，投标无效，投标价格未超预算的按以下公式进行计算。（2）价格得分=（评标基准价/投标价格）×50注：满足招标文件要求且最低报价为评标基准价 | 50分 |
| **第二部分 商务因素（满分50分）** | **分值** |
| 2 | 投标人实施业绩 | （1）提供投标人曾实施的与本项目内容相当的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑。（合同起始日期为2021年1月1日或以后）； (2)投标人相关资质、许可证(3) 投标人技术人员资质、运输车辆证明。（4）技术功能，项目功能、服务方案；（5）售后方案、调查方案、应急管理方案、维护方案等（6）其他 | 50分 |

4.其他

出现以下任何情形取消采购资格：

（1）存在串通情形的；

（2）扰乱评审现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的；

（3）提供虚假材料谋取中成交的；

（4）不实应答或虚假响应的。

5.服务费：本项目不收取成交供应商收取服务费

6.采购开始后供应商提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

 **本项目须提交七份正本响应文件（含报价）和电子版文件（docx）。**

7.采购开始以后，不接受供应商及与供应商有关的任何一方递交的材料（评标小组要求提供的除外）。

8.供应商有选择出席或不出席答疑会和踏勘现场的权利，有在会上提出各项涉及校内采购文件内容问题的权利；未在答疑会和踏勘现场召开之时到达现场视为知悉答疑会举行并自愿缺席；无论是否参加答疑会和踏勘现场及提何问题，供应商必须自行承担缺席答疑会和踏勘现场可能产生的风险。

9.成交供应商须于成交公告发布之日起两个工作日内到天津滨海职业学院领取成交通知书，逾期未领取者视同领取，成交供应商按照规定的时限和程序完成采购合同的签订。

10.响应文件一旦进入评审阶段，所有供应商的响应文件全部留存，概不退还。

## **六、项目需求书**

学院食堂可燃气体报警系统更新

设备采购及安装调试需求学院现有学生食堂2座，装有可燃气体探测报警器30个（学生一食堂15个；学生二食堂15个），报警控制器主机3处（学生一、二食堂各一组；消防控制室1组）。依照可燃气体报警系统使用年限，先对食堂现有可燃气体报警器进行更换，本次除需要更换上述30个可燃气体探测报警器之外。另外在7号学生宿舍楼西侧燃气调压柜内新增1个可燃气体报警器探，同时与学生一食堂报警控制器主机连接。本次学院食堂可燃气体报警系统更新设备及采购安装调试需求如下：

一、采购需求

1. 采购可燃气体探测器31个，要求探测器能够准确检测食堂内的可燃气体浓度。

2. 采购控制主机，要求能够实时监测探测器数据，当可燃气体浓度超标时，能够自动启动切断电子阀及发出声光报警。

二、安装需求

1. 将探测器安装在食堂内的原安装点位，既符合原设计要求又能确保能够全面检测气体浓度。

2. 将控制主机安装在食堂内的原位，确保能够实时监测探测器数据，确保联动要求。

三、调试需求

1.对探测器进行精度调试，确保能够准确检测可燃气体浓度。

2.对控制主机进行功能测试，确保能够实时监测探测器数据，并在浓度超标时自动启动紧急切断阀及发出声光报警。

3.对消防控制室上位监控进行联动调试，确保报警控制器与上位监控联动，确保报警信息的实时传输及上位监控的报警提示。

四、检测需求

1.根据国家相关规范，可燃气体报警系统每三年更换，每年需检测一次的要求，设备供应商需包含该设备三年内的检测服务，并出具检测报告，以通过相关部门的安全检查。

五、产品系统质保期限：1年。

**注：**

**1.★为实质性技术需求，不满足视为无效响应。**

**2.供应商须于响应文件中对项目需求内容真实详细的做出应答和承诺，必要时提供相关证明材料。若成交后执行标准低于响应文件，采购人有权向相关部门投诉，追究供应商的责任，并终止合同。**

# 第三部分附件――响应文件格式

一、响应文件格式

**1、单独装订、密封。**

正本

**响 应 文件**

项目名称:

项目编号:

供应商名称:（加盖公章）

供应商地址:

供应商电话:（企业办公电话）

法定代表人:

授权代表人:

日期: 年 月 日

**文件总目录**

**（需供应商自行编制）**

**附件1**

**响应书**

致：天津滨海职业学院

根据贵方为项目的采购邀请（项目编号：），签字代表（姓名职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交响应文件正本七份、电子版（docx）一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我公司将按采购文件的规定履行合同责任和义务。
2. 我公司已详细审查全部采购文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部采购文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3. 我公司的采购有效期为采购之日起60天。
4. 我公司同意按照采购人要求提供的与采购有关的一切数据或资料，并声明响应文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。
5. 我公司保证所供产品来自合法的供货渠道，若成交，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。
6. 我公司承诺完全符合中华人民共和国现行法律法规的规定，并随时接受采购人的检查验证。在整个采购过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受采购人及采购代理机构依照相关法律法规和采购文件的规定给予处罚。
7. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）行政处罚、黑名单，符合中华人民共和国现行法律法规规定的各项条件，采购截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。
8. 我公司若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
9. 如违反上述承诺，我公司采购无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“公共平台”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。
10. 与本采购有关的一切正式往来通讯请寄：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

授权代表姓名、职务：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

采购代表签字：

**附件2**

本项目采购文件第一部分“供应商实质性资格要求”中要求提供的相应材料。

**附件2-1**

**营业执照（或其他）**

**附件2-2**

**财务状况报告等相关材料**

**附件2-3-1**

**依法缴纳税收证明**

**附件2-3-2**

**依法缴纳社会保险证明**

**附件2-4**

**无重大违法记录声明**

我单位现参与项目（项目编号：），并作出如下声明：

我单位在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

 供应商名称（盖章）：

 法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

注：供应商无因违法经营受到刑事处罚或提供虚假材料骗取中标（成交）责令停产、停业、吊销许可证或罚款、警告、限制交易等行政处罚。

**附件2-5（1）**

**法定代表人身份证明书**

兹证明，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（先生/女士）（身份证号码：、联系电话：）在我公司任\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务，系我公司的法定代表人，现进行项目（项目编号：）的采购，并代表我方全权办理针对上述项目的递交响应文件、采购、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

特此证明。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年月日

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证背面 |

**附件2-5（2）**

**法定代表人授权书**

致：天津滨海职业学院

我\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名，职务）（身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）作为采购代表人以我方的名义参加贵公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的递交响应文件、采购、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对采购代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至采购有效期结束前始终有效。

采购代表人无转委托权，特此委托。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年月日

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证背面 |

|  |  |
| --- | --- |
| 采购代表人身份证正面 | 采购代表人身份证背面 |

**附件2-6**

**非联合体采购声明函**

我单位现参与项目（项目编号：），并作出如下声明：

我单位承诺此次采购属于非联合体参加，本公司对声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

**附件2-7**

本项目 “供应商实质性资格要求”中要求提供的其他证明材料。

**附件3**

**报价书**

致：天津滨海职业学院

根据学院项目（项目编号：）的校内采购邀请，签字代表（姓名/职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本七份和电子版（PDF）一份。

1. 报价一览表

2. 报价分项一览表

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价表中规定的应提供和交付的服务总价分别为：

人民币大写：元整；人民币小写RMB：元。

………………………………………………

2. 供应商已经对全部价格进行了认真核对，保证本报价真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。

供应商代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**附件4**

**采购分项一览表**

项目名称：

项目编号：

包号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **服务名称** | **数量** | **备注** |
|  | 1项 |  |
| **其中** |
| **项号** | **分项名称** | **数量** | **服务期限** | **计量单位** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：下面应填写分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改）

采购代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**附件5**

**整体服务（实施）方案**

采购代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**附件6**

供应商认为需要提供的其他资料（如：供应商简介、相关人员简介、相似业绩、本次项目的额外质量保障等）。

**附件7**

**投标廉洁承诺书**

为了积极响应项目（项目编号：）招标工作，有效防止招投标活动中商业贿赂、不公平竞争和违法违纪行为的发生，确保招投标活动的公平、公正、公开、诚实信用和顺利进行。本投标人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_保证认真遵守国家相关法律法规、各项政策规定、各项纪律和廉洁要求，在本次投标活动中，向招标项目单位郑重承诺如下事项：

1、自觉遵守《招标投标法》、《反不正当竞争法》等国家法律法规以及招标投标活动中的各项规定和制度。

2、自觉遵守招标投标活动的各项纪律以及本次招标的各项具体要求，积极配合招标单位及依法开展本次招标活动，维护正常招标秩序。

3、按照招标文件的各项具体规定进行投标，不隐瞒本单位投标资质、业绩、信誉等实情况，保证投标各项内容真实、有效、合法并符合规定。不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4、保证在投标过程中，不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标、围标、抬标、控制投标价格等行为，不与招标人签订阴阳合同，不损害招标人和其他投标人的合法权益。

5、保证不发生商业贿赂行为，不以任何方式向招标项目单位的人员赠送纪念品、礼品、礼金、回扣、红包、购物卡、贵重物品等，以及有价证券；不宴请或邀请其任何相关人员参加娱乐消费、旅游、考察、参观等活动：不以任何形式报销其相关人员及其亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标、评标、定标过程公平、公正的任何不正当活动。保证不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题在非公务场合进行私下商谈或达成利益默契，不许诺事后给予投标人相关工作人员利益。

6、保证不向招标项目单位的相关人员提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、保证不向招标项目单位的相关人员的配偶、子女、亲友等分包、转包中标项目或进行相关的关联交易。

8、保证不向招标项目单位的相关人员支付好处费、介绍费、 感谢费和回扣等任何不正当“报酬”。

9、在投标过程中，如发现招标项目单位的相关人员在招标过程中有索要财物和要求违规进行关联交易等不廉洁行为时，坚决予以抵制，并及时向项目单位监督方进行反映和举报。

10、如发现投标人有违反上述承诺，自愿接受取消投标（中标）资格，并依照有关法律、规定和纪律进行处理。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

# 第四部分合同条款

**合同一般条款**

需方：

供方：

供、需双方根据 项目（项目编号： ）的校内采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成 合同：

一、采购内容： （详见附件1）

 合同总价款：人民币 元

 大写：人民币 元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件2。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件3。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

 六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

 七、货款支付方式：见附件4。

供方开户银行（汉字全称）： ，

行号（数字代码）： ，

帐 号： 。

八、有关涉及本合同供方向天津滨海职业学院所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式 份，需方留存 份，供方留存 份，均具同等效力，签字盖章后生效。

|  |  |
| --- | --- |
| 供方（公章）：  | 需方（公章）：  |
| 地址：  | 地址：  |
| 法定代表人：  | 法定代表人：  |
| 委托代理人：  | 委托代理人：  |
| 电话： | 电话： |

时间：20年 月 日

**合同特殊条款**

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以合同特殊条款为准。

合同特殊条款由供、需双方根据项目的具体情况协商拟订。

附件1.合同货物内容清单

附件2.产品质量要求与服务期限

附件3.履约与售后服务条款

附件4.货款支付方式

附件5.其他条款